Pour tester boite colorimétrie directement (Arduino)

Pgm dans « documents » ; « led trichrome Arduino »  double clic  ou raccourci bureau Arduino

Vérifier dans « outils » ; « ports » qu’on est bien sur le com3

Aller dans « outils » ; « moniteur » et taper niveau ;     par exemple 100 ;100 ;100 ;100 ;100  et envoyer, toutes les leds doivent s’allumer